МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Отчёт

Выполнила:
Нехаева Екатерина
Б04-406

Долгопрудный, 2025

# Введение
## Цели
Усвоить принципы автоматизированных цифровых измерений.
## Задачи
Исследовать RC-цепь.
Полученные с эксперимента данные обработать.
# Теория
## Термины и определения
Постоянная времени заряда конденсатора: %tau = RC , где R — сопротивление резистора в цепи, C — ёмкость кондесатора.
## Физическая система

Рисунок 1 — Схема RC-цепи
RC-цепь состоит из батарейки, резистора, конденсатора и ключа, который можно замыкать и размыкать. После замыкания ключа напряжение не может увеличиться до максимума мгновенно, так как в этом случае энергия конденсатора W={СU^2} over {2} мгновенно увеличится, то есть у источника энергии (батарейки) бесконечно большая мощность ( P= {W} over {%DELTA t} toward %infinite при %DELTA t toward 0 ), что невозможно. Отсюда следует, что напряжение на конденсаторе будет изменяться постепенно.
В первый момент после замыкания ключа ( t_1=0 ) ток в цепи равен I( 0 ) = { %varepsilon } over {R} (1).
По мере зарядки конденсатора будет создаваться падение напряжения, противодействующее напряжению источника. Найдём зависимость напряжения на конденсаторе от времени U_C( t ) .
Сила тока: I= {dQ} over {dt} , откуда заряд на конденсаторе Q= int from{0} to{t_и} Idt (2), где t_и - время измерения. Известно, что U_C= {Q} over {C} (3), где C — ёмкость конденсатора. Из формул (2) и (3) получаем:
U_C = {1} over {C} int from{0} to{t_и} Idt
Второй закон Кирхгофа:
%varepsilon = I( t )R+U_C	(4)
Получаем:
%varepsilon = I( t )R+ {1} over {C} int from{0} to{t} Idt
{dI(t)} over {dt} = - {1} over {RC} I( t )
{dI} over {I} = - {1} over {RC} dt
ln(I) = - {1} over {RC} t - ln( C)
e^const e^- {{t} over {RC} } = I( t )
Из условия (1) получаем:
I( t ) = {%varepsilon} over {R} e^{ - frac {t} {RC} }
Подставим в (4):
U_C( t )= %varepsilon( 1- e^{ - frac {t} {RC} })
U_C( t )= %varepsilon( 1- e^{ - frac {t} {%tau} })
Какой из этого можно сделать вывод?
В момент времени t= %tau: U_C = %varepsilon( 1-e^-1 ) = %varepsilon( 1-0.37 ) = 0.63 %varepsilon , в момент времени t= 5%tau: U_C = 0.99 %varepsilon . То есть за %tau секунд конденсатор зарядится на 63%, за 5%tau - почти полностью
## Экспериментальная установка
В Raspberry Pi устанавливается плата (см. рис 2), содержащая RC-цепь (см. рис 3).
Рисунок 2 - Плата	Рисунок 3 - Raspberry Pi

# Программа и методика измерений
Подключим Raspberry Pi к компьютеру, подадим напряжение на выход GPIO, тем самым замкнём ключ в схеме. Когда напряжение на конденсаторе достигнет определённого значения (конденсатор зарядится), уберём напряжение. Конденсатор начнёт разряжаться. Все действия будем выполнять через программу на Python.
# Обработка данных
Обработка данных проводилась с помощью программ, написанных на языке python с использованием библиотек numpy и matplotlib. Полученный график изображён на рисунке 4.

Рисунок 4
# Результаты
Ёмкость используемого конденсатора составляет 10мкФ, сопротивление - 1 МОм . Постоянная времени заряда конденсатора: %tau = 10^6 cdot 10^-5= 10 с. Из графика: конденсатор зарядился на 63% примерно за 3 с, полностью - за 7.34 с